DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA

**Departamentul Supraveghere in Sanatate Publica - Igiena Mediului**

**Raport privind calitatea apei potabile din județul Dambovita in anul 2013**

În judeţul Dâmboviţa , în mediul urban există 5 zone mari de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează în medie o cantitate mai mare de 1.000 m3/zi şi care deservesc mai mult de 5.000 de persoane (Târgovişte, Găeşti, Moreni , Pucioasa şi Fieni).

 Conform legislaţiei în vigoare H.G. 974/2004 DSP Dâmboviţa realizează monitorizarea de audit privind calitatea apei potabile prin activităţi de inspecţie şi prin prelevări de probe de la ieşirea din staţie şi de la consumator. Prelevările de probe sunt efectuate de către asistenţii medicali de igienă. Probele sunt analizate în laboratorul DSP

( chimie sanitară şi microbiologie) cu excepţia unor analize care nu pot fi efectuate din motive obiective. În 2009 laboratorul de chimie şi toxicologie sanitară din cadrul DSP Dâmboviţa a fost înregistrat la Ministerul Sănătăţii - Certificat nr.113 din 06.04.2009 , prelungit în anul 2011 pâna la data de 06.04.2013 şi acreditat **RENAR -** Certificat nr. LI 889-06.09.2010 – 05.09.2014.

 În judeţul Dâmboviţa , există patru laboratoare ale producătorilor/furnizorilor de apă potabilă, care desfăşoare monitorizarea de control a apei potabile, analizând parametrii microbiologi şi fizico –chimici. Pentru instalaţiile de apă din administrarea consiliilor locale analizele aferente monitorizării de control se efectuează in Laboratorul DSP Dâmboviţa , conform contractelor încheiate intre DSP şi producători şi conform programului de monitorizare elaborate de biroul igiena mediului , în baza Legii 458/2002 şi HGR 974/2004 .

Monitorizarea de audit, pentru toate instalaţiile de apă potabilă de pe raza judeţului se efectuează de către DSP Dâmboviţa , conform legislaţiei în vigoare, prin Laboratorul de Investigare si Diagnostic in Sanatate Publica, laborator in care se fac determinari pentru urmatorii parametri de potabilitate a apei:

LABORATOR DSP DAMBOVITA

Inregistrat MS , certificat nr. 113 / 20.03.2013 , valabil până la 20.03.2015

Acreditat RENAR certificat nr. LI 889-06.09.2010 – 05.09.2014, Actualizare 11.02.2013

**ANEXA 2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DENUMIREA INCERCARILOR  | DOCUMENTELE DE REFERINŢĂ DUPĂ CARE SE EXECUTĂ ANALIZA |
| 1. | Numărarea coloniilor prin insamânţare pe mediu de cultură agar : la 22o Cşi 37oC | SR EN ISO 6222:2004,PS-LDB-M-07 |
| 2. | Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi Bacterii coliforme.Metoda prin filtrare pe membrană | SR EN ISO 9308:1:2004,PS-LDB-M-07 |
| 3. | Identificarea şi numărarea enterococilor intestinali.Metoda prin filtrare pe membrană | SR EN ISO 7899:2:2002,PS-LDB-M-07 |
| 4. | Detectarea şi numărarea sporilor de bacterii anaerobe sulfito-reducătoare  | SR EN 26461-2:2002PS-LDB-M-07 |
| 5. | SR EN 16266/2008 Detectare şi numărare Pseudomonas aeruginosa prin metoda filtrării pe membrană | SR EN 16266/2008 PS-LDB-M-07 |
| 6. | Nitriti | SR ISO 26777/2002 Calitatea apei .Determinarea continutului de azotiti PS-LDB-C-04 |
| 7. | Nitrati | SR ISO 7890 -3/ 2000Calitatea apei .Determinarea continutului de azotati |
| 8. | Amoniu | SR ISO 7150-1:2001 Calitatea apei .Determinarea continutului de amoniu PS-LDB-C-04  |
| 9. | Clor rezidual liber | SR EN ISO 7393-2:2002 Calitatea apei. Determinarea clorului liberPS-LDB-C-04 |
| 10. | Clor rezidual total | SR EN ISO 7393-2/2002 Calitatea apei. Determinarea clorului totalPS-LDB-C-04 |
| 11. | Cloruri | SR ISO 9297:2001 – Calitatea apei. Determinarea continutului de cloruri PS-LDB-C-05  |
| 12. | Indice de permanganat | SR EN ISO 8467 : 2001 Calitatea apei. Determinarea indicelui de permanganat PS-LDB-C-05  |
| 13. | Suma ionilor de calciu şi magneziu  | SR ISO 6059:2008 PS-LDB-C-08  |
| 14. | Concentratia ionilor de H(pH) | SR ISO 10523:2009 Calitatea apei.Determinarea pH-uluiPS-LDB-C-01  |
|  15. | Conductivitate | SR EN ISO 27888 :1997. Calitatea apei Determinarea conductivitatiiPS-LDB-C-02 |
| 16. | Turbiditate | SR ISO 7027/2001 Calitatea apei Determinarea conductivitatiiPS-LDB-C-03 |
| 13. | Culoare | SR ISO 7887:1997 Calitatea apei .Examinarea si determinarea culorii PS-LDB-C-03 |
| 14. | Cupru  | SR ISO 8288/2001; SR EN ISO 15586:2008 |
| 15. | Nichel | SR ISO 8288/2001; SR EN ISO 15586:2008 |
| 16. | Crom | SR ISO1233/2003; SR EN ISO 15586:2008 |
| 17. | Fier total | SR 13315/1996 ; SR EN ISO 15586:2008 |
| 18. | Mangan | SR 8662-2 /1996 ; SR EN ISO 15586:2008 |
| 19. | Plumb | SR ISO 8288/2001; SR EN ISO 15586:2008 |
| 20. | Prelevare probe  | SR EN ISO 19458:2007, SR EN ISO 5667-3:2004, SR EN ISO 5667 - 3:2004/A:2007 |

1. **Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane, în conformitate cu prevederile Legii nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile.**

Zonele de aprovizionare cu apă care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5000 de persoane:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Numele ZAP  | Populatia totala rezidenta | Populatia rezidentaaprovizionata | Volum de apafurnizat in m3/zi |
| DAMBOVITA 1 (TARGOVISTE) | 133986 | 99624 | 13620 |
| DAMBOVITA 2 ( GAESTI) | 14896 | 12000 | 1500 |
| DAMBOVITA 3 (MORENI) | 20061 | 15640 | 2226 |
| DAMBOVITA 4 (PUCIOASA) | 32526 | 23933 | 3400 |
| DAMBOVITA 5 (FIENI) | 22921 | 18641 | 3300 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ANUL 2013** | ZONE MARI DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA |
|  | **Parametrul analizat** | Nr.ZAP monitorizate  | Nr.ZAPneconforme  | Nr.total analizeefectuate | Nr.total analizeneconforme |
| **1** | **Escherichia coli (E.coli)** | 5 | 0 | 3033 | 11 |
| **2** | **Enterococci** | 5 | 0 | 3033 | 6 |
| **3** | **Crom** | 5 | 0 | 30 | 0 |
| **4** | **Cupru** | 5 | 0 | 30 | 0 |
| **5** | **Nichel** | 5 | 0 | 30 | 0 |
| **6** | **Nitrati** | 5 | 0 | 1359 | 0 |
| **7** | **Nitriti la iesire din statia de tratare** | 5 | 0 | 1164 | 0 |
| **8** | **Nitriti in reteaua de distributie** | 5 | 0 | 862 | 0 |
| **9** | **Nitrate/nitrite formula** | 5 | 0 | 1359 | 0 |
| **10** | **Aluminiu** | 1 | 0 | 439 | 2 |
| **1** | **Amoniu** | 5 | 0 | 1961 | 0 |
| **2** | **Cloruri** | 5 | 0 | 954 | 0 |
| **3** | **Clor rezidual liber la capat de retea** | 5 | 0 | 1621 | 30 |
|  | **Clor rezidual total** | 5 | 0 | 3032 | 128 |
| **4** | **Clostridium perfringens** | 1 | 0 | 91 | 0 |
| **5** | **Conductivitate** | 5 | 0 | 1277 | 0 |
| **6** | **pH** | 5 | 0 | 1910 | 0 |
| **7** | **Fier** | 3 | 0 | 668 | 0 |
| **8** | **Mangan** | 3 | 0 | 668 | 2 |
| **9** | **Oxidabilitate** | 5 | 0 | 1881 | 0 |
| **10** | **Sulfati** | 5 | 0 | 546 | 0 |
| **1** | **Bacterii Coliforme** | 5 | 0 | 2019 | 6 |
| **2** | **Culoare** | 5 | 0 | 1937 | 0 |
| **3** | **Miros** | 4 | 0 | 1287 | 0 |
| **4** | **Gust** | 4 | 0 | 1287 | 0 |
| **5** | **Numar de colonii la 22 oC** | 5 | 0 | 327 | 0 |
| **5** | **Numar de colonii la 37 oC** | 5 | 0 | 327 | 0 |
| **6** | **Turbiditate** | 5 | 0 | 1937 | 17 |
| **7** | **Duritate totala** | 5 | 0 | 1993 | 0 |

Din totalul analizelor efectuate s-au constatat următoarele:

 ZAA Târgovişte : au fost depăşiri la parametrii Enterococi ( 0,18%), şi clor rezidual liber la capăt de reţea (0,31%);

ZAA Găeşti: au fost depăşiri la parametrii Escheria Coli (2,26 %) Enterococi ( 0,75%) , mangan (0,64 %) şi clor residual liber la capăt de reţea (7,89%);

 ZAA Moreni :au fost depăşiri la parametrii Escheria Coli (1,61 %) , Enterococi (0,53%) şi clor residual liber la capăt de reţea (5,1 %);

ZAA Pucioasa: au fost depăşiri la parametrii Bacterii coliforme ( 0,69%) , Aluminiu ( 0,83%), Turbiditate (0,3%) şi clor residual liber la capăt de reţea (5,1 %);

ZAA Fieni :au fost depăşiri la parametrii Escheria Coli (0,36%) , Enterococi ( 0,36 %), Turbiditate (6,27%) şi clor rezidual liber la capăt de reţea (1,57 %);

**Sursa datelor:** Direcția de Sănătate Publică a Județului Dambovita și SC Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa SA

În concluzie putem spune că, în ceea ce priveşte apa potabilă din sistemele de aprovizionare cu apă a fost corespunzătoare, având în vedere că în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 536/1997, procentul de probe necorespunzătoare microbiologic, în reţeaua de distribuţie, nu trebuie să depăşească 5% din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic.

 In tabelele de mai jos sunt redate informaţii despre calitatea apei potabile (numărul de analize fizico-chimice şi microbiologice efectuate) din fiecare zonă de aprovizionare cu apă potabilă din judeţ:

* Zonele de aprovizionare cu apă potabilă administrate de către SC Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa SA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nr.Crt. | Denumirea ZAP/instalaţiei | Nr.analizemicrobiologiceefectuate | Nr.analizemicrobiologicenecon-forme | Nr.ana lizechimiceefectuate | Nr.analizechimicenecon-forme |
| 1. | Targoviste | 2911 | 2 | 7212 | 5 |
| 2. | Măneşti | 175 |  | 446 |  |
| 3. | Ocniţa | 183 |  | 464 |  |
| 4. | Viişoara | 183 |  | 464 |  |
| 5. | Niculeşti | 108 |  | 386 | 9 |
| 6. | Cojasca  | 108 |  | 384 |  |
| 7. | Gaesti | 726 | 8 | 8304 | 11 |
| 8. | Crângurile | 175 |  | 614 |  |
| 9. | Pătroaia - Deal | 175 |  | 614 |  |
| 10. | Dragodana | 175 |  | 650 | 2 |
| 11. | Gura Foii | 175 |  | 614 |  |
| 12. | Ludeşti-Scheiu | 175 |  | 614 |  |
| 13. | Ludeşti-Teleşti | 175 |  | 614 |  |
| 14. | Morteni | 175 |  | 614 |  |
| 15. | Petreşti | 175 |  | 614 |  |
| 16. | Petreşti -Ioneşti | 175 |  | 614 |  |
| 17. | Selaru | 175 |  | 614 |  |
| 18. | Vişina | 175 |  | 614 |  |
| 19. | Moreni | 542 | 4 | 1071 | 5 |
| 20. | Iedera | 175 |  | 614 |  |
| 21. | Vişineşti | 170 |  | 429 | 26 |
| 22. | Pucioasa  | 3470 | 6 | 8423 | 10 |
| 23. | Bezdead | 161 |  | 447 |  |
| 24. | Glodeni | 202 |  | 594 |  |
| 25. | Fieni | 1630 | 4 | 3857 | 20 |
| 26. | Titu | 261 |  | 549 |  |
| 27. | Racari | 179 | 1 | 450 | 18 |
| 28. | Lunguleţu | 171 |  | 442 | 8 |
| 29. | Poiana | 171 |  | 442 | 340 |
| 30. | Produleşti | 171 | 1 | 442 | 11 |

* Zonele de aprovizionare cu apă potabilă administrate de către SPJAACS Dâmboviţa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nr.Crt. | Denumirea ZAP/instalaţiei | Nr.analizemicrobiologiceefectuate | Nr.analizemicrobiologicenecon-forme | Nr.ana lizechimiceefectuate | Nr.analizechimicenecon-forme |
| 1. | Bucşani | 160 |  | 384 | 1 |
| 2. | Candesti - Deal | 156 |  | 355 |  |
| 3. | Dragodaneşti | 156 |  | 355 |  |
| 4. | Comişani | 160 |  | 359 |  |
| 5. | Dobra | 160 |  | 359 |  |
| 6. | Dobra-Mărceşti  | 160 |  | 384 |  |
| 7. | Lucieni | 156 |  | 355 |  |
| 8. | Malu cu Flori | 156 |  | 355 |  |
| 9. | Nucet | 160 |  | 384 |  |
| 10. | Văleni- Dîmboviţa | 152 |  | 376 |  |
| 11. | Vârfuri | 152 |  | 376 |  |
| 12. | Voineşti | 152 |  | 376 |  |
| 13. | Gemenea  | 152 |  | 376 |  |
| 14. | Izvoare | 152 |  | 376 |  |
| 15. | Sectia Pneumologie Moroieni | 164 |  | 362 |  |
| 16. | Sectia PsihiatrieGura Ocnitei | 152 |  | 376 |  |

* Zonele de aprovizionare cu apă potabilă administrate de către Consiliile Locale Comunale

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nr.Crt. | Denumirea ZAP/instalaţiei | Nr.analizemicrobiologiceefectuate | Nr.analizemicrobiologicenecon-forme | Nr.ana lizechimiceefectuate | Nr.analizechimicenecon-forme |
| 1. | Bilciuresti | 35 |  | 47 |  |
| 2. | Cornesti | 13 | 1 | 42 | 4 |
| 3. | Dărmăneşti | 45 |  | 81 |  |
| 4. | Finta | 37 |  | 79 | 3 |
| 5. | Gura Suţii | 47 | 3 | 85 |  |
| 6. | I.L.Caragiale | 37 | 88 | 2 |  |
| 7. | Runcu | 42 |  | 93 |  |
| 8. | Tătărani | 30 |  | 28 |  |
| 9. | Valea Mare | 28 | 2 | 37 |  |
| 10. | Valea Lungă | 29 |  | 69 |  |

* Zonele de aprovizionare cu apă potabilă mici ale Societati Comerciale care din judetul Dambovita

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nr.Crt. | Denumirea ZAP/instalaţiei | Nr.analizemicrobiologiceefectuate | Nr.analizemicrobiologicenecon-forme | Nr.ana lizechimiceefectuate | Nr.analizechimicenecon-forme |
| 1. | S.C.Automecanica SA Moreni | 33 |  | 46 |  |
| 2. | S.C Arctic SA Gaesti | 45 |  | 128 | 1 |
| 3. | S.C.Avicola Crevedia SA  | 40 | 1 | 58 | 1 |
| 4. | S.C BAT Viforâta SA | 18 |  | 27 |  |
| 5. | SC BUTAN GAS SA Conţeşti | 10 | 3 | 28 |  |
| 6. | SC MECHEL Targoviste SA | 36 | 2 | 77 |  |
| 7. | SC DOLCE AMON SRL Titu | 13 |  | 29 |  |
| 8. | SC ERBECAR SRL Nucet | 25 | 2 | 54 |  |
| 9. | SC FLAVIA IMPEX Potlogi | 6 | 1 | 8 |  |
| 10. | SC Lactate Natura SA Tgv. | 40 |  | 74 |  |
| 11. | SC Otel Inox SA Tgv. | 41 |  | 89 |  |
| 12. | SC Parc Industrial Mija SA | 29 | 1 | 71 |  |
| 13. | SC Romlux SA Tgv. | 7 |  | 21 |  |
| 14. | SC Quadra SA Tgv. | 18 | 2 | 50 |  |
| 15. | SC Velrom SRL Tgv. | 35 | 4 | 77 |  |
| 16. | SC Upet SA Tgv. | 16 | 3 | 48 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  . | Sistem propriu de alimentare cu apa potabilă | Nr.analizemicrobiologiceefectuate | Nr.analizemicrobiologicenecon-forme | Nr.ana lizechimiceefectuate | Nr.analizechimicenecon-forme |
|  | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTESistem propriu de alimentare cu apa potabilă | 35 |  | 47 |  |

Din analiza rezultatelor microbiologice şi chimice s-a constatat că instalaţiile de apă din mediul rural care sunt gestionate de către Consiliile locale , prezintă cele mai multe neconformităţi la Legea 458/2002 , comparativ cu instalaţiile de apă din mediul rural care sunt în administrarea SC Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa SA sau a SPJAACS Dâmboviţa , entităţi care gestionează profesional şi eficient atât exploatarea , întreţinerea şi funcţionarea acestora precum şi frecvenţa monitorizării calităţii apei.

SURSE LOCALE

 In cursul anului 2013 au fost recoltate şi analizate în laboratorul DSP Dâmboviţa un număr de 107 probe de apă recoltate din surse locale (publice şi particulare ).Toate probele provin din mediul rural .

 Din analiza rezultatelor de laborator precum şi din evaluarea în teren a fântânilor reiese că majoritatea nu îndeplinesc condiţiile de asigurare a unei ape de calitate datorită degradării acestora, a amplasării improprii (în vecinătatea unei surse de poluare ), a întreţinerii şi exploatării defectuoase (lipsă asanare periodică) .

 Acestea se repercută asupra calităţii apei care, în procent de 58.8% nu se încadrează în limitele CMA ale parametrilor microbiologici conform Legii 458/2002 şi 311/2004 şi 34,8% în limitele parametrilor fizico-chimici impuşi prin aceeaşi lege.

 Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa a procedat la informarea autorităţilor locale şi a proprietarilor fântânilor (după caz ) asupra rezultatelor necorespunzătoare precum şi a măsurilor ce trebuie instituite pentru potabilizarea apei.

 Facem menţiunea că în anul 2013, în judeţul Dâmboviţa nu s-a înregistrat nici un caz de methemoglobinemie acută infantilă , determinată de poluarea apei cu nitraţi sau de epidemie hidrică prin defect de aductiune al apei.

 **Departamentul Supraveghere in Sanatate Publica - Igiena Mediului**