DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA

BIROUL IGIENA MEDIULUI

SITUATIA CALITATII APEI POTABILE DIN JUDETUL DAMBOVITA

PENTRU ANII  2008,  2009  şi  2010

În judeţul Dâmboviţa , în mediul urban   există 5 zone mari de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează în medie o cantitate  mai mare de 1.000 m3/zi şi care deservesc mai mult de 5.000 de persoane (Târgovişte, Găeşti, Moreni , Pucioasa şi Fieni),o zonă ce furnizează între  400 şi 999 m3 apă/zi(Titu) şi o zonă de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează între 10 şi 100 m3/zi de apă (Răcari).

În mediul rural există   16 zone de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează între 10 şi 99 m3/zi de apă,      28 zone de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează între 100 şi 399m3/zi şi   1 zonă de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează între 400 şi 999 m3 apă/zi .

Începând cu anul 2010 s-a înfiinţat Operatorul Regional - S.C.Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A, aria de operare cuprinzând oraşele  Târgovişte,  Titu, Moreni, Pucioasa, Fieni ,Găeşti şi Răcari, precum şi  un numar de 22  instalaţii rurale.

Celelalte instalaţii rurale sunt administrate de către Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare – Dâmboviţa – 13 şi  de către Consiliile Locale 10.

Conform legislaţiei în vigoare H.G. 974/2004 DSP Dâmboviţa  realizează monitorizarea de audit privind calitatea apei potabile prin activităţi de inspecţie şi prin prelevări de probe de la ieşirea din staţie şi de la consumator. Prelevările de probe sunt efectuate de către asistenţii medicali de igienă. Probele sunt analizate în laboratorul DSP

( chimie sanitară şi microbiologie) cu excepţia unor analize care nu pot fi efectuate din motive obiective. În 2009  laboratorul de chimie şi toxicologie sanitară din cadrul DSP Dâmboviţa  a fost înregistrat la Ministerul Sănătăţii  - Certificat   nr.113 din 06.04.2009 , prelungit în anul 2011 pâna la data de 06.04.2013 şi acreditat RENAR  - Certificat nr. LI 889-06.09.2010 – 05.09.2014.

În judeţul Dâmboviţa ,  există  patru  laboratoare ale producătorilor/furnizorilor de apă potabilă, care desfăşoare monitorizarea de control al apei potabile, analizând parametrii  microbiologi şi fizico –chimici. Pentru  instalaţiile de apă din administrarea consiliilor locale analizele aferente monitorizării de control se efectuează in Laboratorul DSP Dâmboviţa , conform contractelor încheiate intre DSP şi producători şi conform programului de monitorizare elaborate de biroul igiena mediului , în baza  Legii 458/2002 şi  HGR 974/2004 .

Monitorizarea de audit,  pentru toate instalaţiile de apă potabilă de pe raza judeţului se efectuează de către DSP Dâmboviţa , conform legislaţiei în vigoare.

Zonele de aprovizionare cu apă care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5000 de persoane:

| Nr.Crt. | Denumirea ZAP | Volum de apă furnizată m3/zi |  |  | Populaţia aprovizionată |  |  | Tipul sursei de apă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1. | Târgovişte | 11400 | 13412 | 21080 | 86171 | 91732 | 88104 | subterană |
| 2. | Găeşti | 1838 | 1416 | 1703 | 10918 | 11275 | 11275 | subterană |
| 3. | Moreni | 3061 | 2725 | 4800 | 8012 | 16400 | 166990 | suprafaţă |
| 4. | Pucioasa | 3400 | 2859 | 3550 | 14495 | 16802 | 22350 | suprafaţă |
| 5. | Fieni | 2714 | 2330 | 2332 | 11557 | 12495 | 22155 | - subterană - suprafaţă |

In tabelele de mai jos sunt  redate  informaţii despre calitatea apei potabile (numărul de analize  efectuate şi analize neconforme ) din fiecare zonă de aprovizionare cu apă potabilă  din  judeţ:

Zona de aprovizionare cu apă potabilă Târgovişte

| ANUL | Nr.analize parametri microbiologici |  | Nr.analize parametri chimici |  | Nr.analize parametri indicatori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | efectuate | neconforme | efectuate | neconforme | efectuate | neconforme |
| 2008 | 4008 |  | 3744 | 3 | 17243 | 35 |
| 2009 | 4310 |  | 1249 | 4 | 7549 | 17 |
| 2010 | 4092 | 2 | 730 | 14 | 6235 | 23 |

Zona de aprovizionare cu apă potabilă  Găeşti

| ANUL | Nr.analize parametri microbiologici |  | Nr.analize parametri chimici |  | Nr.analize parametri indicatori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | efectuate | neconforme | efectuate | neconforme | efectuate | neconforme |
| 2008 | 542 | 2 | 412 |  | 3259 | 58 |
| 2009 | 548 | 2 | 1113 |  | 2127 | 76 |
| 2010 | 718 | 15 | 555 |  | 3592 | 113 |

Zona de aprovizionare cu apă potabilă Moreni

| ANUL | Nr.analize parametri microbiologici |  | Nr.analize parametri chimici |  | Nr.analize parametri indicatori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | efectuate | neconforme | efectuate | neconforme | efectuate | neconforme |
| 2008 | 150 | 1 | 162 |  | 640 | 2 |
| 2009 | 428 | 1 | 270 |  | 1902 | 9 |
| 2010 | 340 |  | 212 |  | 1038 | 4 |

Zona de aprovizionare cu apă potabilă Pucioasa

| ANUL | Nr.analize parametri microbiologici |  | Nr.analize parametri chimici |  | Nr.analize parametri Indicatori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | efectuate | neconforme | efectuate | neconforme | efectuate | neconforme |
| 2008 | 3408 | 49 | 2716 |  | 21759 | 98 |
| 2009 | 3146 | 29 | 2584 |  | 16791 | 81 |
| 2010 | 2490 | 15 | 1594 |  | 9635 | 137 |

Zona de aprovizionare cu apă potabilă Fieni

| ANUL | Nr.analize parametri microbiologici |  | Nr.analize parametri chimici |  | Nr.analize parametri Indicatori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | efectuate | neconforme | efectuate | neconforme | efectuate | Neconforme |
| 2008 | 1148 | 2 | 41 |  | 310 | 8 |
| 2009 | 890 | 16 | 442 |  | 2967 | 39 |
| 2010 | 874 | 34 | 424 |  | 2733 | 44 |

Din totalul analizelor efectuate  	 în  anii 2008 , 2009 şi 2010 s-au constatat următoarele:

- La Târgovişte  au fost depăşiri la parametrii Escherichia Coli (0,15 %), Enterococi  ( 0,24 %) şi nitraţi (0,88%);

- La Găeşti au fost depăşiri la parametrii  Escherichia Coli  (2,32 %), Enterococi  ( 1,43 %) şi  mangan ( 96,33%);

-La Moreni au fost depăşiri la parametrii  Enterococi ( 0,69 %) şi Bacterii coliforme                   ( 1,92 %) ;

-La Pucioasa  au fost depăşiri la parametrii  Escheria Coli ( 0,66 %) , Bacterii coliforme             ( 3,04 %) , Enterococi  ( 1,39 %), Turbiditate ( 1,26 %)   şi Aluminiu  ( 4,96 %) ;

-La Fieni au fost depăşiri la parametrii  Escheriachia Coli(3,29%), Enterococi (2,33%) Bacterii coliforme (4,78  %)  şi Turbiditate ( 2,75 %).

Evaluînd calitatea apei potabile distribuită în mediul urban şi în contextual legislaţiei sanitare în vigoare concluzionăm că apa este potabilă.

Nu au fost înregistrate epidemii hidrice.

Din analiza rezultatelor microbiologice şi chimice s-a constatat că instalaţiile de apă din mediul rural care sunt gestionate de către Consiliile locale , prezintă cele mai multe neconformităţi la Legea 458/2002 , comparativ cu instalaţiile de apă din mediul rural care sunt în administrarea SC Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa SA sau a SPJAACS Dâmboviţa , entităţi  care gestionează profesional şi eficient atât exploatarea , întreţinerea şi funcţionarea acestora  precum şi frecvenţa monitorizării calităţii apei.

SURSE LOCALE

In cursul  perioada 2008 - 2010 au fost recoltate şi analizate  în laboratorul DSP Dâmboviţa un număr de 360 probe de apă recoltate din surse locale (publice şi particulare).Toate probele provin din mediul rural .

Din analiza rezultatelor de laborator precum şi din evaluarea  în teren a fântânilor reiese că majoritatea nu îndeplinesc condiţiile de asigurare a unei ape de calitate datorită degradării acestora, a amplasării improprii (în vecinătatea unei surse de poluare ), a întreţinerii şi exploatării defectuoase (lipsă asanare periodică) .

Acestea se repercută asupra calităţii apei  care, în procent de 51,83%  nu se încadrează în limitele CMA ale parametrilor microbiologici conform Legii 458/2002 şi 311/2004  şi 16,3% în  limitele parametrilor fizico-chimici  impuşi prin aceeaşi lege.

Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa a procedat la informarea autorităţilor locale şi a proprietarilor fântânilor (după caz ) asupra rezultatelor necorespunzătoare precum şi a măsurilor ce trebuie instituite pentru potabilizarea apei.

Facem menţiunea că în perioada 2008 -2010 , în judeţul Dâmboviţa s-a înregistrat un singur caz de methemoglobinemie acută infantilă .

MEDIC SEF DEPARTAMENT

SUPRAVEGHERE IN SANATATE PUBLICA,

Dr.Cornelia Ionescu